Приложение №1 к отчету по практике (выполнение работ по профессии «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования»:

| Дата | Тема | Описание выполненной работы | Отметка о выполнении | Подпись рук-ля практики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06.08.2012г. | Тема 1. Вводное занятие | Содержание труда, этапы профессионального роста и квалификации рабочего. Место профессии электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования на рынке труда. Знакомство с режимом работы, формами организации труда и правилами внутреннего распорядка, порядком получения и сдачи інструмента, приспособлений. |  |  |
| 06.08.2012г | Тема 2. Безопасность труда, электробезопасность и пожарная безопасность при слесарных работах. | Правила и нормы безопасности труда. Требования безопасности к производственному процессу. Основные опасные и вредные производственные факторы, возникающие при работе. Причины пожаров в мастерских и других помещений производсва и меры их предупреждения.. Основные правила и нормы электробезопасности. Правила пользования электронагревательными приборами и электроинструментами; заземление электроустановок, отключение электросети. Возможные воздействия электротока, технические средства и способы защиты, условия внешней среды, знаки и надписи безопасности защитные средства. Виды электротравм. Оказание первой помощи. |  |  |
| 07.08.2012г | Тема 3. Разметка плоскостная. | Построение замкнутых контуров, образованных отрезками прямых линий, окружностей и радиусных прямых. Разметка осевых линий. Кернение. Разметка контуров деталей с отсчетом размеров от кромки заготовки и от осевых линий. Разметка контуров деталей по шаблонам. Заточка и заправка разметочных инструментов. |  |  |
| 07.08.2012г | Тема 4. Правка и гибка. | Правка круглого прутка меди. Правка обмоточных проводов круглого, прямоугольного сечений. Гибка медных шин на заданный угол. Гибка изоляционных материалов. |  |  |
| 07.08.2012г | Тема 5. Рубка металла. | Правила работы при опиливании, держании напильника. Опиливании плоских поверхностей, сопряжённых под различными углами, с проверкой угольником и линейкой. Прорубание канавок при помощи канавочника. |  |  |
| 08.08.2012г | Тема 6. Резка металла. | Установка полотна в ножовочную рамку. Разрезание металла различных видов по разметке и без нее. Резка различных видов изоляционных материалов, изолированных и неизолированных проводов. |  |  |
| 08.08.2012г | Тема 7. Опиливание металла. | Упражнения в правильной постановке корпуса и ног при опиливании, в держании напильника; в движениях и балансировке при опиливании. Опиливание плоских поверхностей, сопряженных под различными углами, с проверкой угольником и линейкой. |  |  |
| 09.08.2012г | Тема 8. Сверлние, зенкование и развертывние. | Сверление сквозных отверстий по разметке и кондуктору. Сверление глухих отверстий с применением упоров, мерных линеек, лимбов и т.п. Рассверливание отверстий. Сверление ручными дрелями. Сверление с применением механизированных ручных инструментов. Заправка режущих элементов сверл. Подбор зенковок в зависимости от назначения отверстий и точности их обработки. Зенкование отверстий под головки винтов и заклепок. Подбор разверток в зависимости от назначения обрабатываемого отверстия. Развертывание цилиндрических сквозных отверстий вручную. Развертывание конических отверстий под штифты. |  |  |
| 09.08.2012г | Тема 9. Обработка резьбовых соединений | Знакомство с резьбонарезными инструментами (круглыми плашками, клуппами с раздвижными плашками, метчиками). Нарезание наружных правых и левых резбь на болтах, шпильках и трубах. Нарезание резьбы в сквозных отверстиях. |  |  |
| 09.08.2012г | Тема 10. Клепка. | Элементы заклепки, виды заклепочных соединений. Подготовка к клепке. Способы клепки. Склепывание заклепками с полукруглыми, круглыми, потайными и полупотайными головками. Клепка пневматическим клепальным и электровибрационным молотком. Безопасность работы при клепке. Виды брака при клепке. |  |  |
| 10.08.2012г | Тема 11. Разметка пространственная. | Назначение и способы выполнения пространственной разметки. Применяемые инструменты и приспособления. Принцип разметки объемных деталей. Подготовка деталей к разметке. Установка и выверка заготовок на разметочной плите. Разметка несложных деталей по чертежу. Безопасность работы при разметке. |  |  |
| 10.08.2012г | Тема 12. Распиливание и припасовка. | Способы распиливания и припасовки. Инструменты и приспособления для выполнения распиливания и припасовки. Распиливание квадратного и трехгранного отверстий. Распиливание отверстий, образованных прямыми пиниями. Припасовка полукруглых наружных и внутренних контуров. Безопасность труда. |  |  |
| 13.08.2012г | Тема 13. Шабрение. | Шабрение поверхностей, его назначение и область применения. Точность обработки, достигаемая при шабрении. Припиливание поверхностей при краске. Подготовка поверхностей для шабрения. Заточка и заправка шабера. Подготовка проверочной плиты для шабрения. Шабрение плоских деталей способом на «себя». Шабрение параллельных поверхностей (плоскостей), плоских поверхностей, расположенных под углом друг к другу; плоскостей, расположенных под острым углом; криволинейных поверхностей. Шабрение поверхностей механическими шаберами. |  |  |
| 13.08.2012г | Тема 14. Притирка и доводка. | Область применения; применяемые материалы, инструменты и приспособления. Шаржирование притиров и притирочных плит. Притирка широких, узких и конических поверхностей. Механическая притирка. Виды брака при притирке и меры по его предупреждению. Доводка широких поверхностей на плите, узких плоскостей, внутренних и внешних углов на плите с применением приспособлений и подвижных притиров. |  |  |
| 14.08.2012г | Тема 15. Комплексная слесарная работа. | Чтение чертежей и ознакомление с эскизами деталей. Выбор необходимого инструмента, приспособлений, оборудования и материалов для выполнения комплексной работы. Техника безопасности труда и противопожарные мероприятия. |  |  |
| 14.08.2012г | Тема16. Электромонтажне работы. Вводное занятие. | Правила внутреннего распорядка, требования охраны труда, промышленной санитарии и личной гигиены при выполнении электромонтажных работ. Вентиляция производственных помещений, при освоении и выполнении основных профессиональных функций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 18590 «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования». |  |  |
| 14.08.2012г | Тема 17. Организация рабочего места в электромонтажной мастерской | Организация рабочего места, размещение на монтажном столе материалов, деталей и инструмента. Виды инструментов, применяемых при выполнении электромонтажных работ и правила пользования ими. Освещение рабочего места. Техническая документация и правила обращения с ней. Правила техники безопасности при выполнении пайки. |  |  |
| 15.08.2012г | Тема 18. Электро- монтажные работы. | Техника безопасности при выполнении электромонтажных работ. Маркировка выводов резисторов, конденсаторов, моточных изделий, реле и других аппаратов. Способы проверки и контроля элементов, аппаратов, устройств перед монтажом. Подготовка их выводов к монтажу. Оборудование и приспособления, применяемые при подготовке элементов, аппаратов, устройств к монтажу. Приемы работ с электропаяльником. |  |  |
| 15.08.2012г | Тма19.Вспомогательные электромонтажные работы. | Подготовка инструментов к работе. Разметка трасс электропроводок различных видов. Разметка мест установки светильников. Разметка мест монтажа установочных аппаратов. Выполнение гнезд, отверстий и борозд с помощью электрифицированного инструмента. Установка опор, крепежных изделий и электромонтажных конструкций без вяжущих растворов и клеев. Освоение приемов работы с помощью механизированных инструментов. Выбор вяжущего раствора. Выбор клеёв. Установка опор, крепежных изделий и электромонтажных конструкций с помощью вяжущих растворов. |  |  |
| 15.08.2012г | Тема 20. Виды и приемы электрического монтажа. | Виды электрического монтажа (монтаж методом навивки, с помощью паяльника и т.д.). Электромонтажный инструмент и правила пользования им. Типы проводов, применяемых для монтажа. Обработка одножильных, многожильных проводов; приемы и правила их механического крепления и пайки на лепестках контакта, штырях, гнездах и между собой. Приемы и правила заделки мест пайки. Основные виды брака. Приемы разделки и распайки разъемов различных типов. Приемы удаления остатков флюса и загрязнений с мест паек, закрепление и укладка монтажных проводов на основание, нанесение защитных покрытий. Применение жгутов и правила их изготовления, показ приемов разметки шаблонов для вязки жгутов. |  |  |
| 16.08.2012г | Тема 21. Пайка, лужение. | Назначение пайки, лужения и склеивания; применяемые инструменты и материалы. Приготовление флюсов и припоев. Подготовка шва к пайке. Лужение поверхностей спая. Пайка мягкими припоями при помощи паяльника. Правила приготовления кислот при паянии и лужении. |  |  |
| 16.08.2012г | Тема 22. Склеивание. | Подготовка поверхностей деталей из пластмасс, резины и металла под склеивание. Подбор клея. Склеивание деталей и выдержка в заданных режимах. Контроль качества соединений. Техника безопасности и противопожарные меры при работе. Причины брака и меры его предупреждения. |  |  |
| 17.08.2012г | Тема 23. Комплексная работа. | Правила охраны труда при выполнении комплексных электромонтажных работ. Знакомство с технологической документацией. Определение последовательности выполнения комплексных работ. Выбор необходимого инструмента, приспособлений, оборудования и материалов. Подбор электрокомпонентов, их контроль. Подготовка рабочего места. Выполнение и контроль монтажных работ. |  |  |

Руководитель практики от организации ______________  ______________________

(подпись)                         (расшифровка подписи)

“_____”_________________20___г.

М.П.